Controle mensal - Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

| Identificação do SAA |
| --- |
| UF | MG | Município | Jequeri |
| Nome do SAA | DEMAE | Instituição responsável | Município |
| Mês/ano de referência | Março/2022 |
| Tratamento da água |
| UF | MG | Município | Jequeri | Nome da ETA/UTA | DEMAE |
| Data de preenchimento do relatório mensal | 15/04/2022 |
| Responsável pelas informações | Karina Sampaio da Silva | Cargo do Responsável | Engenheira Química |
| MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO |
| Escherichia coli |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / /2022 | / /2022 | / /2022 | / / |
|  | E.coli/100mL |  | - |  |  |
| Protozoários (1) – Cryptosporidium spp. |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | Oocistos/L | - | - | - | - |
| Protozoários (1) - Giardia spp. |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | Cistos/L | - | - | - | - |
| Vírus entéricos (2) |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | UFP/100mL |  | - | - | - |
| Clorofila-a (3) |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | 24 /02/22 | / / | / / | / / |
|  | UFP/100mL |  | - | - | - |
| Cianobactérias (4) |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | Células/mL |  |  |  |  |
| Cianotoxinas (5) |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta |  | / / | / / | / / |
|  | Microcistina (µg/L) | - | - | - | - |
|  | Saxitoxina (µg/L) | - | - | - | - |
|  | Cilindrospermopsina (µg/L) | - | - | - | - |
|  | Anatoxina (µg/L) | - | - | - | - |
|  | Outra(s) (µg/L) | - | - | - | - |

(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (2) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial; (3) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; (4) Deverá ser monitorado em frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal (5) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.

| Monitoramento da qualidade da água tratada |
| --- |
| Turbidez | Pós-filtração ou Pré-desinfecção (Filtro 1) |
|  | Número de amostras analisadas | 348 |
|  | Percentil 95(uT) | 0,79 |
|  | Número de dados > 1,0 uT | 11 |
|  | Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT | 16 |
|  | Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT | 13 |
|  | Número de dados ≤ 0,3 uT | 308 |
| Turbidez | Pós-filtração ou Pré-desinfecção (Filtro 2) |
|  | Número de amostras analisadas | 349 |
|  | Percentil 95(uT) | 0,75 |
|  | Número de dados > 1,0 uT | 5 |
|  | Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT | 21 |
|  | Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT | 9 |
|  | Número de dados ≤ 0,3 uT | 314 |
| Turbidez | Saída do tratamento |
|  | Número de amostras analisadas | 350 |
|  | Percentil 95(uT) | 0,60 |
| Cor | Saída do tratamento |
|  | Número de amostras analisadas | 350 |
|  | Percentil 95(uH) | 4,2 |
|  | Número de dados > 15,0 uH | 0 |
|  | Número de dados ≤ 15,0 uH | 350 |
| pH | Saída do tratamento |
|  | Número de amostras analisadas | 349 |
|  | Número de dados > 9,0 | 0 |
|  | Número de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 | 249 |
|  | Número de dados < 6,0 | 0 |
| Fluoreto (1) | Saída do tratamento |
|  | Média das temperaturas máximas diárias(°C) | 25 |
|  | Mínimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 | Calculado automaticamente pelo Sisagua |
|  | Máximo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 | Calculado automaticamente pelo Sisagua |
|  | Valor ótimo recomendado na Portaria GM n°635/1975 | Calculado automaticamente pelo Sisagua |
|  | Número de amostras analisadas | 302 |
|  | Percentil 95(mg/L) | 1,1 |
|  | Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011 |
|  | Número de dados > 1,5 mg/L | 3 |
|  | Número de dados ≤ 1,5 mg/L | 299 |
|  | Referência à Portaria GM nº 635/1975 |
|  | Número de dados >[Máximo] mg/L | 61 |
|  | Número de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L | 38 |
|  | Número de dados <[Mínimo] mg/L | 203 |
| Desinfecção (2) (Cloro Residual Livre) | Saída do tratamento |
|  | Número de amostras analisadas | 339 |
|  | Percentil 95(mg/L) | 1,34 |
|  | Número de dados >5,0 mg/L | 0 |
|  | Número de dados >2,0 e ≤ 5,0 mg/L | 0 |
|  | Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0 mg/L | 238 |
|  | Número de dados <0,2 mg/L | 1 |
| Coliformes Totais | Saída do tratamento |
|  | Número de amostras analisadas | 10 |
|  | N° de amostras com presença de coliformes totais | 0 |
|  | N° de amostras com ausência de coliformes totais | 10 |
| Escherichia coli | Saída do tratamento |
|  | Número de amostras analisadas | 10 |
|  | N° de amostras com presença de Escherichia coli | 0 |
|  | N° de amostras com ausência de Escherichia coli | 10 |

(1) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM n° 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS nº 2.914/2011 é de 1,5 mg/L. (2) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo os valores de referência para cada agente desinfetante. (3) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMPs para água tratada.

Nota: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulário.

| Sistema de distribuição |
| --- |
| Município/UF | Jequeri |
| Data de preenchimento do relatório mensal | 15/04/2021 |
| Responsável pelas informações | Karina Sampaio da Silva | Cargo do Responsável | Engenheira Química |
| Número de eventos relacionados à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) |
| Nome da Área ou Local | Reparos na rede | Intermitência | Falta de água | Reclamação de cor da água | Reclamação de gosto e, ou odor |
| Turbidez 1 | Sistema de distribuição |
|  | Número de amostras analisadas | 10 |
|  | Número de dados > 5,0 uT (5) | 0 |
|  | Número de dados ≤ 5,0 uT | 10 |
| Cor 1 | Sistema de distribuição |
|  | Número de amostras analisadas | 10 |
|  | Número de dados > 15,0 uH (5) | 0 |
|  | Número de dados ≤ 15,0 uH | 10 |
| pH 1, 4 | Sistema de distribuição |
|  | Número de amostras analisadas | 10 |
|  | Número de dados > 9,0 (5) | 0 |
|  | Número de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0 | 10 |
|  | Número de dados < 6,0 (5) | 0 |
| Fluoreto 1, 2, 4 | Sistema de distribuição |
|  | Média das temperaturas máximas diárias(°C) |  |
|  | Mínimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 | Calculado automaticamente pelo Sisagua |
|  | Máximo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 | Calculado automaticamente pelo Sisagua |
|  | Valor ótimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975 | Calculado automaticamente pelo Sisagua |
|  | Número de amostras analisadas |  |
|  | Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011 |
|  | Número de dados > 1,5 mg/L (5) |  |
|  | Número de dados ≤ 1,5 mg/L |  |
|  | Referência à Portaria GM nº 635/1975 |
|  | Número de dados >[Máximo] mg/L (5) |  |
|  | Número de dados ≥ [Mínimo] mg/L e ≤ [Máximo] mg/L |  |
|  | Número de dados <[Mínimo] mg/L (5) |  |

| Desinfecção (Cloro Residual Livre) 1, 3 | Sistema de distribuição |
| --- | --- |
|  | Número de amostras analisadas | 10 |
|  | Número de dados >5,0 mg/L (5) | 0 |
|  | Número de dados >2,0 e ≤ 5,0 mg/L (5) | 0 |
|  | Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0 mg/L | 10 |
|  | Número de dados <0,2 mg/L (5) | 0 |
| Coliformes Totais 1 | Sistema de distribuição |
|  | Número de amostras analisadas | 10 |
|  | N° de amostras com presença de coliformes totais (5) | 0 |
|  | N° de amostras com ausência de coliformes totais | 10 |
| Escherichia coli 1 | Sistema de distribuição |
|  | Número de amostras analisadas | 10 |
|  | N° de amostras com presença de Escherichia coli (5) | 0 |
|  | N° de amostras com ausência de Escherichia coli | 10 |
| Bactérias heterotróficas 1 | Sistema de distribuição |
|  | Número de amostras analisadas |  |
|  | Número de dados >500 UFC/100mL (5) |  |
|  | Número de dados <500 UFC/100mL |  |
| Cianotoxinas 4 |  | Amostra 1 | Amostra 2 | Amostra 3 | Amostra 4 |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / | / / |
|  | Microcistina (µg/L) | - | - | - | - |
|  | Saxitoxina (µg/L) | - | - | - | - |
|  | Cilindrospermopsina (µg/L) | - | - | - | - |
|  | Anatoxina (µg/L) | - | - | - | - |
|  | Outra(s) (µg/L) | - | - | - | - |

(1) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; (2) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM n° 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso na Portaria 2.914/2011 é de 1,5 mg/L; (3) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo os valores de referência para cada agente desinfetante; (4) Análise não obrigatória. (5) Caso existam resultados nessa faixa (fora do padrão ou da faixa recomendada), devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página.

Nota1: Caso exista mais de um Município abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.

Percentil 95

Percentil é uma medida estatística utilizada para indicar o valor abaixo do qual se encontra uma determinada porcentagem de observações. Por exemplo, o percentil 50 (também chamado de Mediana) é o valor abaixo do qual 50% das observações podem ser encontradas. Considerado, por exemplo, a realização de 1000 análises de cloro residual livre na saída do tratamento em determinado mês, se o valor correspondente ao percentil 95 é 2,5 mg/L, isso quer dizer que 95% das amostras analisadas estão abaixo deste valor, e que os outros 5% das analises estão acima desse valor.

Quando solicitamos que seja informado o percentil 95 ao invés do valor Máximo encontrado, os 5% dos valores mais elevados são ignorados. Isso permite que a decisão seja tomada em função de uma estatística, e não de um simples valor máximo, que pode ter sido pontual e não representar, portanto, as condições da água durante a maior parte do tempo de distribuição.

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Sistema de distribuição

| Parâmetro | Data da coleta | Área ou Local de coleta | Endereço | Latitude | Longitude | Resultado* | Providência* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |
|  | / / |  |  |  |  |  |  |

Nota: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).